풍수해 예방 점검표

| 사업장명 | {사업장명} |  | 점검일자 | {점검일자} | 점검자 | {점검자} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 |  | 점검내용 |  |  |  | 점검결과 |
| 침수/누수 |  | 트랜치 이물질 제거 막힘 상태 확인 (지하1층 스피드셔터) |  |  |  | {점검결과1} |
|  |  | 배수관, 배수로 막힘 및 파손상태 확인 (옥상, 발코니 A/B core, 중정) |  |  |  | {점검결과2} |
| 옥외시설 |  | 옥상 피뢰기, 안테나 등 고정상태 확인 (옥상) |  |  |  | {점검결과3} |
| 전기시설 |  | 정전 대비 발전기 정상상태 유지 (지하3층 발전기실) |  |  |  | {점검결과4} |
|  |  | 외곽 분전함 차단기 전원 차단 상태 확인 (옥탑): 태풍발생시 |  |  |  | {점검결과5} |
|  |  | 1층 중정 조명등 관련 전원 차단 상태 확인 (방재실): 태풍발생시 |  |  |  | {점검결과6} |
|  |  | 태양광 인버터 전원 차단 상태 확인 (지하3층 수변전실): 태풍발생시 |  |  |  | {점검결과7} |
| 기계시설 |  | 배수펌프 정상 운전 점검 (지하3층 DA실, 휀룸실) |  |  |  | {점검결과8} |
|  |  | 수위조절 및 경보장치 정상 작동 점검 (지하3층 기계실, 우수조실) |  |  |  | {점검결과9} |
|  |  | 우수조 거름망 이물질 퇴적 상태 점검 (지하2층우수조실) |  |  |  | {점검결과10} |
| 건축시설 |  | 옥상 EPS, TPS, PS 방화문 시건상태 확인 (옥상) |  |  |  | {점검결과11} |
|  |  | 차수판 상태 확인 및 인접장소 비치 차량진입로 1개소 (지하1층 휀룸실) |  |  |  | {점검결과12} |
|  |  | 차량 주출입구 스피드게이트 작동상태 점검 (지하1층 차량 출입구) |  |  |  | {점검결과13} |

※ ○ : 이상 없음/ △ : 양호 / X : 점검 요함

| 1층 풍수해 점검 |  |  |
| --- | --- | --- |
| {%사진1} | {%사진2} | {%사진3} |
| 주차장 입구 트렌치 점검 | 스피드셔터 앞 트렌치 점검 | 차수판 점검 |
| 옥탑층 풍수해 점검 |  |  |
| {%사진4} | {%사진5} | {%사진6} |
| 피뢰침 고정상태 확인 | 옥탑 배수로 점검 | 옥탑 트렌치 점검 |
| 전기시설 |  |  |
| {%사진7} | {%사진8} | {%사진9} |
| 발전기 AUTO 상태 확인 및 점검 | 발전기 경유량 확인 (988L) | UPS 상태 점검 |
| 기계설비 |  |  |
| {%사진10} | {%사진11} | {%사진12} |
| 수위조절 및 경보장치 점검 | 배수펌프 정상운전 점검 | 우수조 청소 |
| 층별 발코니 |  |  |
| {%사진13} | {%사진14} | {%사진15} |
| 층별 발코니 트렌치 점검 | 트렌치 청소 작업 | 층별 발코니 배수로 점검 |

끝.